## Naslovnica održavanje ODV
TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE
Rad d.o.o. Drniš
0

## Opis održavanje ODV
ODRŽAVANJE OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE
Rad d.o.o. Drniš
Rad d.o.o. Drniš |  | posjeduje | 2 | objekta na kojima se vrši dezinfekcija vode.
Dezinfekcija vode se vrši tekućim (plinskim) klorom . Objekti na kojima je ugrađena klorna oprema su:
1 | CP Čikola
2 | VS Velušić
Sva ugrađena oprema je tvrtke Controlmatik.
Održavanje opreme za dezinfekciju vode vrši se preventivno, planski u dva ciklusa servis-pregled na osnovu
troškovnika o redovnom održavanju opreme za dezinfekciju za svaki objekt na kojem se oprema nalazi, odnosno
cjeniku rezervnih dijelova za izvanredno održavanje.
Ovlašteni serviser će održavanje opreme za dezinfekciju vode (servis-pregled) vršiti u unaprijed dogovorenim
terminima u razmaku od šest mjeseci uz davanje jamstva na rad opreme.
Obaveza ovlaštenog servisera je da u slučaju potrebe iziđe na intervenciju i otkloni kvar i pusti u rad opremu za
dezinfekciju vode u roku od 24 sata od poziva naručitelja.
Ukoliko ovlašteni serviser ne može neispravni uređaj popraviti kod naručitelja isti će privremeno zamijeniti ispravnim,
a neispravni će prenijeti na popravak u vlastitu radionicu.
Sustav za dezinfekciju vode će se po potrebi dograđivani na osnovu troškovnika „Dogradnje i rekonstrukcije sustava
za dezinfekciju vode“, a sve sa ciljem povećanja sigurnosti i funkcionalnosti opreme te usklađivanju sa zakonskom
regulativom.
0

## Naslovnica održavanja
TROŠKOVNIK REDOVNOG ODRŽAVANJA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE
SERVIS - PREGLED
Rad d.o.o. Drniš
0

## 1 - CP Čikola
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
1 | CP Čikola
Troškovnik održavanja opreme za dezinfekciju
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
a) Godišnji servis opreme za dezinfekciju vode (ODV)
1.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV
1.1.1. | Vakuumski regulator bez cijevčice |  | kom | 2
1 | PKODK0002 | Servisirani Joker | kom | 2 |  | 0
2 | KODK00048 | Komplet brtvi za kućište regulatora do 200 g/h | kpl | 2 |  | 0
1.1.2. | Injektor M300 (osnovna konstrukcija za tlak do 6 bara) |  | kom | 1
1 | KODI00057 | Membrana PTFE s prednjim kućištem komplet | kpl | 1 |  | 0
2 | KODI00048 | Vakuumska cijev 10/8 PE | m | 5 |  | 0
3 | VDMA00010 | Vakummetar 0-(-1) bara 1/4" aksijalno iza Ф 63 inox (svake 3. godine) | kom | 1 |  | 0
1.1.3. | Rotametar M200 |  | kom | 1
1 | KODR00010 | Komplet brtvi za rotametar od 500 g/h do 4000 g/h | kom | 1 |  | 0
3 | KODR00032 | Štoper kuglice veći gornji 500 g/h | kom | 1 |  | 0
3 | KODR00031 | Štoper kuglice veći donji 500 g/h | kom | 1 |  | 0
1.1.4. | Vakuumski preklopnik M400 |  | kom | 1
1 | KODP00018 | Komplet brtvi za T preklopnik | kom | 1 |  | 0
1.1.5. | Analizator - redovni servis M1032 |  |  | 1
1 | KODA00009 | Katoda analizatora s konektorom | kom | 1 |  | 0
2 | KODA00013 | Kuglica d3 PVC | kom | 80 |  | 0
3 | KODA00125 | Miješalo 4 rupa 5 mm motor koračni (bez iglice) | kom | 1 |  | 0
1.1.7. | Elektromotorni ventil M 3521 C |  | kom | 1
1 | KODV00004 | Komplet brtvi motorni ventil | kpl | 1 |  | 0
2 | KODV00022 | Sjedište igle M.V. do 1 kg | kom | 1 |  | 0
1.1. UKUPNO - rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV: | [5 empty] | 0
1.2. Rad na servisu ODV
1 |  | SERVIS - vakuumski regulator bez cijevčice | kom | 2 |  | 0
2 |  | SERVIS - injektor za tlak do 6 bara | kom | 1 |  | 0
3 |  | SERVIS - rotametar | kom | 1 |  | 0
4 |  | SERVIS - vakuumski preklopnik | kom | 1 |  | 0
5 |  | SERVIS - analizator, M1032 | kom | 1 |  | 0
6 |  | SERVIS - elektromotorni ventil M3521 | kom | 1 |  | 0
7 |  | SERVIS - umjeravanje i puštanje u rad automatskog sustava za dezinfekciju vode plinskim klorom | kpl | 1 |  | 0
1.2. UKUPNO - rad na servisu ODV | [5 empty] | 0
a) REKAPITULACIJA servis opreme za dezinfekciju vode (ODV)
1.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV | [5 empty] | 0
1.2. Rad na servisu ODV | [5 empty] | 0
UKUPNO: a) servis opreme za dezinfekciju vode | [5 empty] | 0
b) Godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV)
1.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV
1 |  | Bez planirane promijene rezervih dijelova |  | 0
1.1. UKUPNO - rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV: | [5 empty] | 0
1.2. Rad na pregledu ODV
1 |  | PREGLED - vakuumski regulator bez cijevčice | kom | 2 |  | 0
2 |  | PREGLED - injektor za tlak do 6 bara | kom | 1 |  | 0
3 |  | PREGLED - rotametar | kom | 1 |  | 0
4 |  | PREGLED - vakuumski preklopnik | kom | 1 |  | 0
5 |  | PREGLED - analizator, M1032 | kom | 1 |  | 0
6 |  | PREGLED - elektromotorni ventil M3521 | kom | 1 |  | 0
7 |  | PREGLED - umjeravanje i puštanje u rad automatskog sustava za dezinfekciju vode plinskim klorom | kpl | 1 |  | 0
1.2. UKUPNO - rad na pregledu ODV | [5 empty] | 0
b) REKAPITULACIJA godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV)
1.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV | [5 empty] | 0
1.2. Rad na pregledu ODV | [5 empty] | 0
UKUPNO - godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV): | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV)
a) Godišnji servis opreme za dezinfekciju vode |  |  | god | 1 |  | 0
b) Godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode |  |  | god | 1 |  | 0
SVEUKUPNO održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV) | [5 empty] | 0

## 2 - VS Velušić
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
2 | VS Velušić
Troškovnik održavanja opreme za dezinfekciju
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
a) Godišnji servis opreme za dezinfekciju vode (ODV)
2.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV
2.1.1. | Dozirna crpka BETA |  | kom | 1
1 |  | Komplet rezervni dijelovi BT4a, BT4ab 1602NPB9 |  | 1 |  | 0
2.1. UKUPNO - rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV: | [5 empty] | 0
2.2. Rad na servisu ODV
1 |  | SERVIS - dozirna crpka Beta | kom | 1 |  | 0
2 |  | SERVIS - umjeravanje i puštanje u rad sustava za dezinfekciju vode otopinskim klorom (NaOCl) | kpl | 1 |  | 0
2.2. UKUPNO - rad na servisu ODV | [5 empty] | 0
a) REKAPITULACIJA servis opreme za dezinfekciju vode (ODV)
2.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji servis ODV | [5 empty] | 0
2.2. Rad na servisu ODV | [5 empty] | 0
UKUPNO: a) servis opreme za dezinfekciju vode | [5 empty] | 0
b) Godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV)
2.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV
1 |  | Bez planirane promijene rezervih dijelova |  | 0
2.1. UKUPNO - rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV: | [5 empty] | 0
2.2. Rad na pregledu ODV
1 |  | PREGLED - dozirna crpka Beta | kom | 1 |  | 0
2 |  | PREGLED - umjeravanje i puštanje u rad sustava za dezinfekciju vode otopinskim klorom (NaOCl) | kpl | 1 |  | 0
2.2. UKUPNO - rad na pregledu ODV | [5 empty] | 0
b) REKAPITULACIJA godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV)
2.1. Rezervni dijelovi za redovni godišnji pregled ODV | [5 empty] | 0
2.2. Rad na pregledu ODV | [5 empty] | 0
UKUPNO - godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV): | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV)
a) Godišnji servis opreme za dezinfekciju vode |  |  | god | 1 |  | 0
b) Godišnji pregled opreme za dezinfekciju vode |  |  | god | 1 |  | 0
SVEUKUPNO održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV) | [5 empty] | 0
0

## Troškovi održavanja ODV
Rad d.o.o. Drniš
M.B. 3032949
OIB 71304592430
3 | Troškovi održavanja opreme za dezinfekciju vode (ODV)
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
a) Servis opreme za dezinfekciju vode (ODV)
3.1. Troškovi uz servis ODV
1 | TO120000 | Troškovi izlaska na teren u trajanju od jednog dana za dva servisera (vozilo, dnevnice, ostali troškovi…) | kpl | 2 |  | 0
3.1. UKUPNO - troškovi uz servis ODV | [5 empty] | 0
b) Pregled opreme za dezinfekciju vode (ODV)
3.2. Troškovi uz pregled ODV
1 | TO120000 | Troškovi izlaska na teren u trajanju od jednog dana za dva servisera (vozilo, dnevnice, ostali troškovi…) | kpl | 1 |  | 0
3.2. UKUPNO - troškovi uz pregled ODV | [5 empty] | 0
c) Rad - izvanredno održavanje
3.3. Rad servisera - izvanredno održavanje
1 | 0 | Rad servisera opreme za dezinfekciju vode SSS | h | 1 |  | 0
2 | 0 | Rad servisera opreme za dezinfekciju vode VSS | h | 1 |  | 0
3.3. UKUPNO - rad servisera - izvanredno održavanje: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA troškovi održavanja opreme za dezinfekciju vode (ODV)
3.1. Troškovi uz servis ODV |  |  | god | 1 |  | 0
3.2. Troškovi uz pregled ODV |  |  | god | 1 |  | 0
3.3. Rad servisera - izvanredno održavanje |  |  | god | 1 |  | 0
UKUPNO: troškovi održavanja opreme za dezinfekciju vode (ODV) | [5 empty] | 0

## Naslovnica kemikalije
KEMIKALIJE ZA OBRADU VODE
Rad d.o.o. Drniš
2022-01-27

## Kemikalije za pripremu vode
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
0
4 | Kemikalije za obradu vode
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
Sredstva za kemijsku obradu vode
4.1. Nabavka i isporuka sredstava za kemijsku obradu vode
1 | OTR00001 | Nabava i transport ukapljenog (plinskog) klora u spremnicima zapremine 40 l (punjenje 50 kg Cl2) do objekata Naručitelja u kojima se on upotrebljava, unutrašnji transport, te odvoženje praznih spremnika u sjedište Isporučitelja. Minimalna količina isporučenog klora 50 kg. | kg | 700 |  | 0
2 | 3USL00038 | Atestiranje čekičnih klornih spremnika zapremine 40 l, dozvoljenog punjenja 50 kg Cl2. Atestiranje uključuje otplinjavanje, čišćenje, bojanje, ugradnju novog ventila, izdavanje certifikata i prijevoz spremnika | kom | 1 |  | 0
3 | OTR00113 | Nabavaka i transport natrijevog hipoklorita NaOCl koncentracije najmanje 15 %, u odgovarajućim spremnicima 60/1. Minimalna količina isporučenog NaOCl 60 kg. | kg | 660 |  | 0
4.2. Neutralizator
1 |  | Nabava, isporuka i uljevanje 1650 kg neutralizacjske otopine u neutralizator CS Čikola. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO - sredstva za kemijsku obradu vode | [5 empty] | 0
0

## Naslovnica DDD
USLUGA dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija (DDD)
Rad d.o.o. Drniš
2022-01-27

## Usluge DDD
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
0
5 | Usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
5.1. Usluge DDD-a
1 |  | Izvođenje usluga DDD mjera za vodoopskrbne objekte vodovoda Rad Drniš (15 vodoopskrbnih objekata i UPOV) | kpl | 2 |  | 0
UKUPNO - DDD usluge: | [5 empty] | 0
0

## Rekapitulacija ponude
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
REKAPITULACIJA - održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV) - objekti i dezinfekcijska sredstva
1 | CP Čikola
a) | servis opreme za dezinfekciju vode | god | 1 | 0 | 0
b) | pregled opreme za dezinfekciju vode | god | 1 | 0 | 0
2 | VS Velušić
a) | servis opreme za dezinfekciju vode | god | 1 | 0 | 0
b) | pregled opreme za dezinfekciju vode | god | 1 | 0 | 0
3 | Troškovi održavanja opreme za dezinfekciju vode (ODV)
a) | Troškovi uz servis ODV | kpl | 1 | 0 | 0
b) | Troškovi uz pregled ODV | kpl | 1 | 0 | 0
c) | Rad servisera - izvanredno održavanje | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Kemikalije za obradu vode
4.1. | Sredstva za kemijsku obradu vode | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije
5.1. | Usluge DDD-a | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO bez poreza na dodanu vrijednost |  |  |  | 0

## Cjenik izvanredno održavanje
PRILOG - 1
CJENIK REZERVNIH DJELOVA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE
IZVANREDNO ODRŽAVANJE
Rad d.o.o. Drniš
2022-01-27

## Cjenik rezervnih dijelova
Rad d.o.o. Drniš
HR - 22320 DRNIŠ
OIB 71304592430
5 | PRILOG 1 - Cjenik rezervnih dijelova opreme za dezinfekciju vode (ODV)
Troškovnik održavanja opreme za dezinfekciju
Red. broj | Oznaka | NAZIV ARTIKLA | Jed. mje. | Kol. | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
5.1. Izvanredno održavanje ODV
5.1.1. Troškovi izlaska i boravka na terenu uz održavanje opreme za dezinfekciju vode (ODV)
1 | TO120000 | Troškovi izlaska na teren u trajanju od jednog dana za dva servisera (vozilo, dnevnice, ostali troškovi…) | kpl | 1 |  | 0
2 | TO110000 | Troškovi izlaska na teren u trajanju od jednog dana za jednog servisera (vozilo, dnevnice, ostali troškovi…) | kpl | 1 |  | 0
5.2. Rezervni dijelovi za izvanredno održavanje ODV
5.2.1. Regulator dijelovi |  |  |  | 1
1 | KODA00011 | Konektor PK 3 muški | kom | 1 |  | 0
2 | KODK00005 | Brtva "O" 5,28 x 1,78 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
3 | KODK00006 | Brtva "O" 57,80 x 5,10 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
4 | KODK00007 | Brtva klingerit fi 21,5 x fi 7,8x1,5 mm | kom | 1 |  | 0
5 | KODK00010 | Brtva plos. d 20,00/d 8,00 x 1,50 PTFE | kom | 1 |  | 0
6 | KODK00011 | Disk regulatora-komplet | kom | 1 |  | 0
7 | KODK00023 | Naljepnica d32 zelena (puna boca) | kom | 1 |  | 0
8 | KODK00025 | Opruga (ispod čelne ploče) L 40 x 0,5 | kom | 1 |  | 0
9 | KODK00026 | Opruga diska d12 x 0,6 H21 | kom | 1 |  | 0
10 | KODK00028 | Kućište prednje regulatora M20 sa alarmom | kom | 1 |  | 0
11 | KODK00029 | Kućište stražnje regulatora M20 sa brtvom | kom | 1 |  | 0
12 | KODK00030 | Kućište prednje regulatora M10AC sa alarmom | kom | 1 |  | 0
13 | KODK00037 | Vijak M12 x 70 DIN 931 MS NI | kom | 1 |  | 0
14 | KODK00038 | Vijak M5 x 20 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
15 | KODK00039 | Vijak M5 x 6 DIN 7985 MS NI | kom | 1 |  | 0
16 | KODK00040 | Vijak M6 x 35 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
17 | KODK00041 | Vijak M6 x 60 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
18 | KODK00042 | Zastavica s magnetom i dugmetom | kom | 1 |  | 0
19 | KODK00060 | Kućište stražnje regulatora M10 sa brtvom | kom | 1 |  | 0
20 | KODK00061 | Teflonska pločica (nosač AG vijka d 13 x 4 | kom | 1 |  | 0
21 | KODK00064 | Sklop alarm reed rele CC 15-20 AOV | kom | 1 |  | 0
22 | KODR00008 | Čep ulazni d 15,90 x L 38 | kom | 1 |  | 0
23 | KODR00014 | Mjerna cijevčica do 500 g/h L 81 | kom | 1 |  | 0
24 | KODR00022 | Nosač mjerne cijevčice donji | kom | 1 |  | 0
25 | KODR00023 | Nosač mjerne cijevčice gornji | kom | 1 |  | 0
26 | KODR00036 | Ventil dozirni do 2 kg/h | kom | 1 |  | 0
5.2.2. Regulator |  |  |  | 1
1 | KOUK00019 | Regulator vakumski M 20 AC/V4M SLO do 200 g/h | kom | 1 |  | 0
2 | KOUK00025 | Regulator vakuumski M 10 AC/8M Slo | kom | 1 |  | 0
5.2.3. Rotametar dijelovi |  |  |  | 1
1 | KODR00001 | Komplet brtvi za dozirni ventil | kpl | 1 |  | 0
2 | KODR00002 | Brtva "O" 9,25 x 1,78 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
3 | KODR00003 | Brtva "O" 11,90 x 2,62 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
4 | KODR00004 | Brtva "O" 2,90 x 1,78 Viton 60 SH (dozirni ventil) | kom | 1 |  | 0
5 | KODR00005 | Brtva "O" 5,90 x 1,78 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
6 | KODR00006 | Brtva "O" 9,19 x 2,621 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
7 | KODR00008 | Čep ulazni d 15,9 x 38 | kom | 1 |  | 0
8 | KODR00011 | Mjerna cijevčica do 100g/h L81 | kom | 1 |  | 0
9 | KODR00012 | Mjerna cijevčica do 12 g/h L81 | kom | 1 |  | 0
10 | KODR00013 | Mjerna cijevčica do 1000g/h L81 | kom | 1 |  | 0
11 | KODR00014 | Mjerna cijevčica do 200g/h L81 | kom | 1 |  | 0
12 | KODR00015 | Mjerna cijevčica do 25g/h L81 | kom | 1 |  | 0
13 | KODR00016 | Mjerna cijevčica do 2 kg/h L81 | kom | 1 |  | 0
14 | KODR00017 | Mjerna cijevčica do 4kg/h L81 | kom | 1 |  | 0
15 | KODR00018 | Mjerna cijevčica do 500g/h L81 | kom | 1 |  | 0
16 | KODR00019 | Mjerna cijevčica do 900g/h L81 | kom | 1 |  | 0
17 | KODR00022 | Nosač mjerne cijevčice rotametra donji | kom | 1 |  | 0
18 | KODR00023 | Nosač mjerne cijevčice rotametra gornji | kom | 1 |  | 0
19 | KODR00024 | Ploča rotametra do 4kg | kom | 1 |  | 0
20 | KODR00033 | Ventil dozirni do 10kg/h | kom | 1 |  | 0
21 | KODR00034 | Ventil dozirni do 200g/h | kom | 1 |  | 0
22 | KODR00035 | Ventil dozirni do 28g/h | kom | 1 |  | 0
23 | KODR00036 | Ventil dozirni do 2kg/h | kom | 1 |  | 0
24 | KODR00037 | Ventil dozirni do 4kg/h | kom | 1 |  | 0
25 | KODR00038 | Vijak M5 x 25 DIN 84 MsNi | kom | 1 |  | 0
26 | KODR00039 | Komplet brtvi rotametra 10KG | kpl | 1 |  | 0
27 | KODR00041 | Brtva plos. d 13,50/d 1,50 x 1,70 Viton 70 Sh iznad 200 g/h | kom | 1 |  | 0
28 | KODR00042 | Brtva plos. d 13,50/d 6,10 x 1,70 Viton 70 Sh do 200 g/h | kom | 1 |  | 0
29 | PKODR0001 | Nosač rotametra | kom | 1 |  | 0
30 | PKODR0002 | Čep ulazni d 15.9 x3 8 s navojem G1/4" za fiting | kom | 1 |  | 0
31 | PKODR0003 | Vijak PVC M6 x 30 (nosač rotametra) | kom | 1 |  | 0
32 | PKODR0004 | Slijepi čep G1/4" (na mjestu fitinga) | kom | 1 |  | 0
33 | KODR00007 | Čep ulazni d 15,9 x 22 (umjesto dz.ventila) | kom | 1 |  | 0
5.2.4. Elektromagnetski ventil (za vakuum) |  |  |  | 1
1 | KOUV00002 | Magnetni ventil Burkert 24 V AC | kom | 1 |  | 0
5.2.5. Rotametar |  |  |  | 1
1 | KOUR00004 | Rotametar do 200g/h | kom | 1 |  | 0
5.2.6. Injektor dijelovi |  |  |  | 1
1 | KODI00002 | Brtva plos. d 21,50/d 5,50 x 1,85 viton 70SH | kom | 1 |  | 0
2 | KODI00003 | Brtva plos. d 31,00/d 22,00x1,80 viton 70S | kom | 1 |  | 0
3 | KODI00006 | Kućište injektora stražnji dio | kom | 1 |  | 0
4 | KODI00008 | Matica M8 DIN 931 MS NI | kom | 1 |  | 0
5 | KODI00011 | Nipel 1" MS (dio uređaja za skid.inj.pod tlakom) | kom | 1 |  | 0
6 | KODI00015 | Opruga d 16 x 1 injektor H21 | kom | 1 |  | 0
7 | KODI00016 | Priključak izlazni do 4kg/h (difuzor 2; 2VP) | kom | 1 |  | 0
8 | KODI00019 | Sapnica do 1000g/h d25 br.12 fi 4,7 | kom | 1 |  | 0
9 | KODI00020 | Sapnica do 200g/h d25 br.16 fi 2,8 | kom | 1 |  | 0
10 | KODI00021 | Sapnica do 500g/h d25 br.13 fi 3,2 | kom | 1 |  | 0
11 | KODI00022 | Sapnica do 2kg/h d25 br.14 fi 5,7 | kom | 1 |  | 0
12 | KODI00023 | Sapnica do 4kg/h d25 br.15 fi 6,2 | kom | 1 |  | 0
13 | KODI00024 | Smrečica R1"/d 26,5 | kom | 1 |  | 0
14 | KODI00041 | Vijak M8 x 100 inox A4 DIN 931 ŠG | kom | 1 |  | 0
15 | KODI00042 | Vijak M8 x 80 DIN 931 MS NI | kom | 1 |  | 0
16 | KODI00046 | Cijev PVC-U d 20 x 1,5 PN 16 | m | 1 |  | 0
17 | KODI00047 | Cijev d 25 x 6 armirana guma 20bar | m | 1 |  | 0
18 | KODI00052 | Ventil kuglasti sa PTFE pušk. R 1" KV-50-1,00 inox | kom | 1 |  | 0
19 | KODI00053 | Brtva "O" 33,30 x 2,40 NBR (za prirubnicu) | kom | 1 |  | 0
20 | KODI00055 | Reducir D20,2 / W 22 x 14/1" | kom | 1 |  | 0
21 | KODI00058 | Komplet brtvi injektora do 4 Kg s PTFE membranom i nosačem | kpl | 1 |  | 0
22 | PKODI0001 | Prirubnica s navojem 5/4" (za ojačani injektor) inox A4 | kom | 1 |  | 0
23 | PKODI0002 | Uređaj za demontažu injektora pod tlakom | kom | 1 |  | 0
24 | KOUI00004 | Injektor do 2 kg/h d25 | kom | 1 |  | 0
25 | VDSF00016 | Kolčak (mufa) 5/4" inox AISI 316 (ojačanje injektora) | kom | 1 |  | 0
26 | KODI00059 | Kućište injektora prednji dio za PTFE mambranu | kom | 1 |  | 0
27 | KODI00060 | Nosač membrane PTFE | kom | 1 |  | 0
28 | KODI00061 | Nepovratni ventil za vakuum liniju M 3991/1 8/10 | kom | 1 |  | 0
29 | KODI00007 | Kućište injektora prednji dio | kom | 1 |  | 0
5.2.7. Vakuumski preklopnik dijelovi M400 |  |  |  | 1
1 | KODP00016 | Vijak M5 x 16 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
2 | KODP00017 | Vijak M6 x 20 DIN 84 MS NI | kom | 1 |  | 0
3 | KODP00021 | Brtva "O" 7,80 x 3,53 viton 60SH | kom | 1 |  | 0
4 | KODP00005 | Membrana d 59 x2,5 preklopnik | kom | 1 |  | 0
5 | KODI00009 | Matica nosača membrane M25 x 1,5/d 37,5 H6.5 | kom | 1 |  | 0
6 | KODP00022 | Opruga njihajne ručice P.M. d 14,4 x 1,6 H22 | kom | 1 |  | 0
7 | KODP00006 | Nosač membrane | kom | 1 |  | 0
8 | KODP00007 | Nosač opruge gornji | kom | 1 |  | 0
9 | KODP00008 | Nosač opruge donji | kom | 1 |  | 0
10 | KODP00004 | Kućište preklopnog modula | kom | 1 |  | 0
11 | KODP00013 | Prirubnica bočna | kom | 1 |  | 0
12 | KODP00014 | Prirubnica gornja kapa | kom | 1 |  | 0
13 | KODP00009 | Njihalna ručica | kpl | 1 |  | 0
14 | KODP00012 | Osovina donjeg nosača opruge d 3 x 19,3 | kom | 1 |  | 0
15 | KODP00011 | Osovina d 5 x 20 | kom | 1 |  | 0
16 | KODP00019 | Komplet membranski-preklopnik | kpl | 1 |  | 0
17 | KODP00015 | Valj brtveni d 13 x 33,5 s vodilicom | kom | 1 |  | 0
18 | PKODP0002 | Vijak PVC M8x12 (nosač T preklopnika) | kom | 1 |  | 0
19 | PKODP0001 | Nosač T preklopnika | kom | 1 |  | 0
20 | PKODP0002 | Vijak PVC M8x12 (nosač T preklopnika) | kom | 1 |  | 0
5.2.8. Vakuumski preklopnik M400 |  |  |  | 1
1 | KOUP00001 | Preklopnik vakumski do 4kg/h | kom | 1 |  | 0
5.2.9. Zbirni vod dijelovi |  |  |  | 1
1 | KODZ00011 | Obujmica nosača zbir.voda d25/r3/4" TIP-A-PP | kom | 1 |  | 0
2 | KODZ00018 | PVC lanac | m | 1 |  | 0
3 | KODZ00032 | Nipel 3/4" dvostruki PVC-U | kom | 1 |  | 0
4 | KODZ00033 | Lanac Zn fi 3 x 20 mm | m | 1 |  | 0
5 | KODZ00034 | Priključak za kontejner 1" s ventilom | kom | 1 |  | 0
6 | KOUZ00005 | Grijač zbirnog voda 24 V 10 W | kom | 1 |  | 0
7 | PKODZ0002 | Ventil Cl2 za flexi cijev | kom | 1 |  | 0
8 | PKODZ0003 | Cijev flex Culak. d 10 / d 8 L1625 | kom | 1 |  | 0
9 | PKODZ0004 | Cijev flex Culak. d 10 / d 8 L14155 | kom | 1 |  | 0
10 | PKODZ0005 | Napojna jedinica grijača zbirnog voda 230 VAC / 24 VAC | kom | 1 |  | 0
11 | KOUZ00002 | Zbirni tlačni vod Cl2 za 1 bocu L | kom | 1 |  | 0
12 | KOUZ00001 | Zbirni tlačni vod Cl2 za 1 bocu D | kom | 1 |  | 0
13 | KOUZ00009 | Zbirni tlačni vod Cl2 za 2 boce L | kom | 1 |  | 0
14 | KOUZ00008 | Zbirni tlačni vod Cl2 za 2 boce D | kom | 1 |  | 0
15 | KOUZ00011 | Zbirni tlačni vod Cl2 za 3 boce L | kom | 1 |  | 0
16 | KOUZ00010 | Zbirni tlačni vod Cl2 za 3 boce D | kom | 1 |  | 0
17 | KOUZ00013 | Zbirni tlačni vod Cl2 za 4 boce L | kom | 1 |  | 0
18 | KOUZ00012 | Zbirni tlačni vod Cl2 za 4 boce D | kom | 1 |  | 0
19 | KOUZ00004 | Zbirni tlačni vod Cl2 za kontejner L | kom | 1 |  | 0
20 | KOUZ00003 | Zbirni tlačni vod Cl2 za kontejner D | kom | 1 |  | 0
21 | PKOUZ0006 | Držač boce - mali | kom | 1 |  | 0
5.2.10. Analizator dijelovi |  |  |  | 1
1 | KEMI00200 | DPD 1 – tablete za POOLTESTER za određivanje slobodnog klora (kutija 250 kom) | kom | 1 |  | 0
2 | KEMI00201 | PHENOLRED - tablete za POOLTESTER za određivanje pH vrijednosti (kutija 500 kom) | kom | 1 |  | 0
3 | KODA00080 | Sklop indikator niva vode externi M 3252 ( s plovkom ) | kom | 1 |  | 0
4 | KODA00140 | Sklop indikator niva vode interni M 3253 ( s plovkom ) | kom | 1 |  | 0
5 | KODA00141 | Adapter mješala (za M 1020 i 1031 ) rupa 5 mm (može iz 4mm) | kom | 1 |  | 0
6 | KODA00142 | Sklop el. M 1122/MDCR1 pH3 | kom | 1 |  | 0
7 | KODA00143 | Sklop el. M 1322/MDCR1 Rx3 | kom | 1 |  | 0
8 | KODA00144 | Sklop el. M 1032 C/ADC1 3 za ćeliju M1031 | kom | 1 |  | 0
9 | KODA00146 | Konektor 5 pinski za senzor klora i ref.elektrodu | kom | 1 |  | 0
10 | KODA00103 | Kućište konektora za senzor klora i ref. elektrodu | kom | 1 |  | 0
11 | KODA00100 | Tuljak za zamjenu temp.senzora d2,5 H20 | kom | 1 |  | 0
12 | KODA00145 | Sklop kabel Cu+Au | kom | 1 |  | 0
13 | KODA00147 | Adapter mješala (za M 1020 i 1031 ) rupa 4 mm | kom | 1 |  | 0
14 | KODA00093 | Pokrov armature za sonde Pg 13,5x2 | kom | 1 |  | 0
15 | KODA00094 | Brtva "O" 28,00 x 3,00 | kom | 1 |  | 0
16 | KODA00148 | Sklop kabel pH Rx x S7/TNC L 0,3m | kom | 1 |  | 0
17 | KODA00149 | Kabel za sonde pH i Rx 5m | kom | 1 |  | 0
18 | KODA00152 | Kabel za pH i Redox sondu dužine 3m | kom | 1 |  | 0
19 |  | Nosač elektrode pH/Rx "in-line", priključak 1/2" | kom | 1 |  | 0
20 |  | Nosač elektrode pH/Rx in-line, sa zaštitom od loma elektrode, priključak 1/2" | kom | 1 |  | 0
21 | KODA00154 | Otopina za kalibraciju PH 4, 55ml | kom | 1 |  | 0
22 | KODA00155 | Otopina za kalibraciju PH 7, 55ml | kom | 1 |  | 0
23 | KODA00156 | Otopina za kalibraciju PH 9, 55ml | kom | 1 |  | 0
24 |  | Otopina za kalibraciju RX 475mV, 55ml | kom | 1 |  | 0
25 | KODA00157 | Otopina za kalibraciju RX 650mV, 55ml | kom | 1 |  | 0
26 | KODA00091 | Modul el. M 1122 MDCR1 pH3 (elek.sonda,kabel) | kom | 1 |  | 0
27 | KODA00150 | pH sonda s navojem 120 pH ME 1103 pH | kom | 1 |  | 0
28 | KODA00092 | Modul el. M 1322/MDC1 Rx 3 (elek.sonda,kabel) | kom | 1 |  | 0
29 | KODA00001 | Anoda analizatora | kom | 1 |  | 0
30 | KODA00002 | Brtva "O" 12,3 x 2,4 (ispod priključka za vodu) | kom | 1 |  | 0
31 | KODA00003 | Brtva "O" 17 x 2,5 (ispod čepa filtera) | kom | 1 |  | 0
32 | KODA00007 | Kabel D25 anal.bez disp. | kom | 1 |  | 0
33 | KODA00010 | Konektor KN 13 ženski | kom | 1 |  | 0
34 | KODA00011 | Konektor PK 3 muški | kom | 1 |  | 0
35 | KODA00020 | Mrežica filtera d 14 x 48 | kom | 1 |  | 0
36 | KODA00022 | Nosač anode analizatora | kom | 1 |  | 0
37 | KODA00023 | Piksna d 5 / d 2,6 L6 | kom | 1 |  | 0
38 | KODA00024 | Ručni set za mjer.rezid.klora u vodi DPD metodom (Pooltester) | kom | 1 |  | 0
39 | KODA00027 | Vijak mješala PVC M6 s osovinom | kom | 1 |  | 0
40 | KODA00031 | Vijak imbus M4x4 | kom | 1 |  | 0
41 | KODA00032 | Vijak M4 x 35 DIN 84 MsNi | kom | 1 |  | 0
42 | KODA00033 | Vijak M4 x 6 DIN 913 A4 | kom | 1 |  | 0
43 | KODA00034 | Vijak mješala | kom | 1 |  | 0
44 | KODA00041 | Sklop el. M 1032 C/ADC1 3 | kom | 1 |  | 0
45 | KODA00045 | Čep M20 x 1,5 H14 (kućište filtera) | kom | 1 |  | 0
46 | KODA00046 | Indikator nivoa vode za Cl2+pH+Rx interni | kom | 1 |  | 0
47 | KODA00047 | Sklop dno armature M 5262 (za 3 sonde) | kom | 1 |  | 0
48 | KODA00049 | Sklop kabel Cu+Au+S | kom | 1 |  | 0
49 | KODA00050 | Nosač referentne elektrode | kom | 1 |  | 0
50 | KODA00051 | O-Brtva (za nosač ref.elektrode) | kom | 1 |  | 0
51 | KODA00054 | Brtva "O" 31,47 x 1,78 (ispod katode) | kom | 1 |  | 0
52 | KODA00055 | Čep M6 x 26 (za kuglice) | kom | 1 |  | 0
53 | KODA00056 | Redox sonda s navojem G 1/2" 1000 mV | kom | 1 |  | 0
54 | KODA00061 | Crpka cirkulacijska 230V 1/2" UP 15-14 B | kom | 1 |  | 0
55 | KODA00062 | Sklop EMO ventil 50g/h | kom | 1 |  | 0
56 | KODA00130 | Mjerna elektroda PH, polikarbonat, mjerno područje 0-14 pH sa 5 metara spojnog kabela BNC | kom | 1 |  | 0
57 | KODA00067 | Mjerna elektroda PH, staklena, mjerno područje 0-14 pH, bez spojnog kabela, priključak PG13.5 | kom | 1 |  | 0
58 | KODA00152 | Kabel za pH i Redox sondu dužine 3m | kom | 1 |  | 0
59 | KODA00072 | Katoda analizatora (platina) | kom | 1 |  | 0
60 | KODA00073 | Anoda analizatora (platina) | kom | 1 |  | 0
61 | KODA00111 | Sklop motor koračni - servis M 1032 | kom | 1 |  | 0
62 | KODA00115 | Sklop motor koračni - servis M 1031 | kom | 1 |  | 0
63 | KODA00126 | Sklop motor koračni - servis M 1035 | kom | 1 |  | 0
64 | KOSH00235 | Staklene kuglice za čišćenje ćelije KSF 00001 01 Etatron kit | kpl | 1 |  | 0
65 | KOUA00015 | Analizator M1035 C/ADC1F (CAN,4-20mA) 24V AC/DC | kom | 1 |  | 0
66 | PMMX00004 | Elektrode za Cl platina-bakr SEL 0005 01 Etatron | kom | 1 |  | 0
67 | KODA00158 | Sonda pH s kabelom 0,5 m AEL 00033 01 Etatron | kom | 1 |  | 0
68 | KODD00092 | Armatura za uzorak Hychlor Cl,Ph,Rx,T s ćelijom platina -bakar | kom | 1 |  | 0
69 | PKODA0001 | Redukcija PVC G 1/2"m x 1/4"ž | kom | 1 |  | 0
70 | PKODA0002 | Spojni matrijal za dovod i odvod vode za uzorak analizatora | kpl | 1 |  | 0
71 | KODD00087 | Armatura za uzorak SPS 000 2003 Cl,pH | kom | 1 |  | 0
72 | KODA00057 | Konektor 4/715 ravni PG7 4 polni za strujni izlaz | kom | 1 |  | 0
73 | KODA00151 | Konektor 8/713 ravni PG9 8 polni za regulator | kom | 1 |  | 0
74 | KODA00058 | Konektor 4 polni za ugradnju (analizator,pH,redox) 4/766 | kom | 1 |  | 0
75 | KODA00059 | Konektor 5 polni za ugradnju (analizator,pH,redox,sonda Cl u zraku) | kom | 1 |  | 0
76 | KODA00029 | Sklop elektronika M1032 C/ADCR1 3 | kom | 1 |  | 0
77 | KODA00060 | Konektor 5/713 ravni PG9 5 polni senzor klora | kom | 1 |  | 0
78 | KODA00071 | Sklop teperaturni senzor M1062 (konektor,kabel,senzor temp.) | kom | 1 |  | 0
79 | KODA00160 | Konektor za indikator protoka 4 polni M8x1 Binder (99 3376 100 04) | kom | 1 |  | 0
80 | VDMA00018 | Manometar 0-6 bara fi 40 G 1/8" aksijalo iza Ms | kom | 1 |  | 0
81 | KOSM00285 | Kuglasti ventil mini 1/4" MsNi ženski x muški | kom | 1 |  | 0
82 | KOSM00102 | Holender spojnica trodjelna PVC-U solvent socket D 20 | kom | 1 |  | 0
83 | KOSM00266 | T komad PVC-U 90º solvent socket D 25 | kom | 1 |  | 0
84 | KOSM00210 | Spojnica istostrana PVC-U solvent socket D 25 | kom | 1 |  | 0
85 | KODA00161 | Spojnica istostrana PVC-U solvent socket D 16 | kom | 1 |  | 0
86 | KODA00162 | Koljeno PVC-U 90º solvent socket D 16 | kom | 1 |  | 0
87 | KODD00095 | Držač cijevi D 20 PP | kom | 1 |  | 0
88 | KODD00096 | Držač cijevi D 25 PP | kom | 1 |  | 0
5.2.11. Dozirna crpka dijelovi |  |  |  | 1
1 | KODD00079 | Priključni set d 6/4 x 3/8" | kom | 1 |  | 0
2 |  | Multifunkcijski prekotlačni ventil MFV-DK, vel. 1 (1,5/10 bara) PV | kom | 1 |  | 0
3 | KODD00121 | Opruga tantal manja 0,3 x 4,5 x 9,5 | kom | 1 |  | 0
4 | KODD00115 | Elektronika komplet za KKS E-60 | kom | 1 |  | 0
5 | KODD00082 | Konektor I 4/3 polni (ulaz rezerva/prazna posuda)) | kom | 1 |  | 0
6 | KODD00083 | Konektor II 5 polni (ulaz metering look/pulse) | kom | 1 |  | 0
7 | KODD00123 | Konektor III 4 polni (izlaz prazan spremnik) | kom | 1 |  | 0
8 | KODD00103 | Usisna sonda s prekidačima L-475, KKS | kom | 1 |  | 0
9 | KODD00012 | Klipni komplet za 1,4 l/h, KKS | kpl | 1 |  | 0
10 | KODD00013 | Klipni komplet za 0,5 l/h, KKS | kpl | 1 |  | 0
11 | KODD00015 | Membrana za 002-014, KKS | kom | 1 |  | 0
12 | KODD00016 | Membrana 005, KKS | kom | 1 |  | 0
13 | KODD00034 | Teflonska cijev 4/6 mm | m | 1 |  | 0
14 | KODD00036 | Tlačno ograničavajući ventil 3 bar PVC | kom | 1 |  | 0
15 | KODD00038 | Usisna sonda s prekidačima L-750, KKS | kom | 1 |  | 0
16 | KODD00039 | Usisna sonda s prekidačima L-750 za 4/6 | kom | 1 |  | 0
17 | KODD00040 | Uteg s usisnim ventilom 3/8" | kom | 1 |  | 0
18 | KODD00049 | Gumica na PVC nosaču 1/2" | kom | 1 |  | 0
19 | KODD00055 | Nosač dozirne crpke zidni PE | kom | 1 |  | 0
20 | KODD00057 | Ventil dozirni R3/8” d4/6 (tlak otvaranja 0,6 bara) | kom | 1 |  | 0
21 | KODD00066 | Set za servisnu zamjenu (godišnju) KKS 014 | kom | 1 |  | 0
22 | PKODD0001 | Uređaj za demontažu dozirnog ventila pod tlakom | kom | 1 |  | 0
23 | KODD00090 | Tlačno ograničavajući ventil 8 bar PVC | kom | 1 |  | 0
24 | KOUD00009 | Dozirna crpka KKS E60.005PV10FPGLPV 230V50 0,5 l/h | kom | 1 |  | 0
5.2.12. Elektromotorni ventili, za vakuum |  |  |  | 1
1 | KOUV00029 | Ventil motorni do 100 g/h sa stepper motorom, strujnim ulazom od 4-20mA. tip M3531C/3U | kom | 1 |  | 0
2 | KOUV00030 | Ventil motorni do 200 g/h sa stepper motorom, strujnim ulazom od 4-20mA. tip M3531C/4U | kom | 1 |  | 0
5.2.13. Elektromotorni ventil dijelovi |  |  |  | 1
1 | KODA00033 | Imbus vijak M4 x 6 DIN 913 A4 | kom | 1 |  | 0
2 | KODI00042 | Vijak M8 x80 DIN 931 MsNi | kom | 1 |  | 0
3 | KODV00028 | Kapa M.V.II s priključkom za vakuumetar G 1/4" | kom | 1 |  | 0
4 | KODV00003 | Distancer osovine M.V.II | kom | 1 |  | 0
5 | KODV00005 | Krajnji prekidač MS-385/AB-3-AO | kom | 1 |  | 0
6 | KODV00006 | Matica 385-25-00 mikro prekidača | kom | 1 |  | 0
7 | KODV00008 | Sklop 3 EMO ventil (potezna osovina) | kom | 1 |  | 0
8 | KODV00009 | Sklop 4 EMO ventil 100g/h | kom | 1 |  | 0
9 | KODV00010 | Sklop 4 EMO ventil 12g/h | kom | 1 |  | 0
10 | KODV00011 | Sklop 4 EMO ventil 1kg/h | kom | 1 |  | 0
11 | KODV00012 | Sklop 4 EMO ventil 200g/h | kom | 1 |  | 0
12 | KODV00013 | Sklop 4 EMO ventil 25g/h | kom | 1 |  | 0
13 | KODV00014 | Sklop 4 EMO ventil 2kg/h | kom | 1 |  | 0
14 | KODV00015 | Sklop 4 EMO ventil 500 g/h | kpl | 1 |  | 0
15 | KODV00016 | Vijak M3 x 8 DIN 84 MsNi | kom | 1 |  | 0
16 | KODV00017 | Vijak M5 x 30 DIN 84 MsNi | kom | 1 |  | 0
17 | KODV00021 | Brtva "O" 4,47 x 1,78 Viton 70 Sh | kom | 1 |  | 0
18 | KODV00023 | Nosač krajnjeg prekidača | kom | 1 |  | 0
19 | KODV00024 | Reduktor L Z RSM 41/8 50 Hz n2=15min-1 | kom | 1 |  | 0
20 | KODV00026 | Sklop 4 EMO ventil 50g/h | kom | 1 |  | 0
21 | KOUV00012 | Opto modul 1 x EMV | kom | 1 |  | 0
22 | KODA00064 | Konektor 4 polni za ugradnju (EMV) 4/715 | kom | 1 |  | 0
23 | KODA00065 | Konektor 5 polni za ugradnju (EMV) | kom | 1 |  | 0
5.2.14. Sonde, senzori |  |  |  | 1
1 | KOUS00001 | Soda za detekciju Cl2 u zraku M2103 | kom | 1 |  | 0
UKUPNO cijenik dijelova opreme za dezinfekciju vode (ODV), izvanedno održavanje
0